**Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk**

**Opis predmetu zákazky**

Pasívna časť

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| P.č. | Produkt | MJ | počet |
| 1 | 12-vláknový 9/125 μm G.657A1 | m | 300 |
| 2 | Patch panel výsuvný pre 24 x SC-SC, LC-LC Duplex, neosadený | ks | 2 |
|  | Zvar | ks | 48 |
| 3 | SC pigtail, 9/125 µm G.657A1 /APC | ks | 48 |
| 4 | SC-SC adaptér / APC | ks | 48 |
|  | SC / LC patchcord 9/125 / APC 1m | ks | 48 |
| 5 | Káblový žľab OBO MKS 100/60(včetne kotviaceho materiálu, konzol ,závesov a pod.) | m | 100 |
| 6 | Rúrka pevná VRM 25 | m | 9 |
| 7 | Vysokozdvižná plošina | deň | 3 |
| 8 | Výškove práce | ks | 1 |
| 9 | Drobný a podružný elektroinštalačný materiál | ks | 1 |
| 10 | Patch panel výsuvný pre 12 x SC-SC, LC-LC Duplex, neosadený | ks | 4 |
| 11 | 19" vyväzovací panel | ks | 12 |
| 12 | Rozvodný panel 8x230V 1U | ks | 6 |

Aktívna časť

|  |  |
| --- | --- |
| Popis | počet |
| R1 |  |
| 48-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb NBD | 1 |
| 24-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb POE+ NBD | 1 |
| 10GBASE SFP+ Cable 1 Meter | 2 |
| Backup UPS rack version min 800W | 1 |
| R2 |  |
| 48-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb NBD | 1 |
| 24-port Gigabit Switch + managed L2 + sfp + 10Gb POE+ NBD | 1 |
| 10GBASE SFP+ Cable 1 Meter | 2 |
| Backup UPS rack version min 800W | 1 |
| R3 |  |
| 48-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb NBD | 1 |
| 24-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb POE+ NBD | 1 |
| 10GBASE SFP+ Cable 1 Meter | 2 |
| Backup UPS rack version min 800W | 1 |
| R4 |  |
| 48-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb NBD | 1 |
| 24-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb POE+ NBD | 1 |
| 10GBASE SFP+ Cable 1 Meter | 2 |
| Backup UPS rack version min 800W | 1 |
| Rack dualna akademia |  |
| 48-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb NBD | 4 |
| 24-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb, možnosť aktívneho 802.3af/at a zároveň pasívneho PoE NBD | 1 |
| 10GBASE SFP+ Cable 1 Meter | 6 |
| Gigabit WDM single-mode MiniGBIC modul (SFP) | 8 |
| Backup UPS rack version min 800W | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zaradenie: | Špecifikácie: | Počet: |
| Server | - Intel Xeon alebo a viac, 4 jadrá a viac (alebo ekvivalentný) | 2 ks |
| - minimálne 32 GB operačná pamäť RAM |
| - disková kapacita 20TB s toleranciou 1 vadného disku - HDD pevné disky určené pre nepretržitú prevádzku 24/7 |
| - požadovaná rezerva v počte diskových šácht pre ďalšie rozširovanie |
| - klonovanie oboch zariadení s možnosťou automatického prevzatia služieb pri výpadku - failover |
| - vrátane potrebného príslušenstva pre montáž do dátového rozvádzača a pripojenia do zvyšku siete |
| - možnosť hlásenia chýb na hardware-i zariadenia na e-mail  - manažment konzola na diaľku  - záruka NBD  - prepojovacie 10GBps káble |
| OS SW | * Operačný systém s podporou virtualizácie minimálne pre 4x virtuálny server vrátane failover |  |
| OS SW | * Operačný systém s podporou spravovania užívateľských kont na klientskych a serverových staniciach |  |
| OS SW | * Operačný systém s podporou spravovania doménového radiča |  |
| Wi-Fi prístup. body | - podhľadové prevedenie, 2,4GHz a 5GHz pásmo, PoE napájanie, centrálny management prístup. bodov | 26 ks |
| Router | - 6x Gbps ethernet, 2x a viac SFP+, CPU 1,2GHz a viac, RAM 2GB a viac, dva napájacie zdroje – failover  - podrobná konfigurácia brány firewall | 1 ks |
| NAS | - zálohovacie zariadenie vrátane potrebných licencií, disková kapacita aspoň 20TB, tolerancia 1 vadného disku | 1 ks |
| - vrátane potrebného príslušenstva pre montáž do dátového rozvádzača |
| Backup | - Backup software pre zálohovanie virtuálnych serverov s možnosťou okamžitej obnovy |  |
| Software | - Microsoft 365 A4 pre vyučujúcich /ročná fakturácia | 75 užív. licencií |
| Ostatné | - Kompletná realizácia systému vrátane prechodu z aktuálnej infraštruktúry | 1 |

**Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk**

**Návrh na plnenie kritérií**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov verejného obstarávania:  **Vybavenie serverovne II.** | | |
| Názov uchádzača: | | |
| Adresa uchádzača: | | |
| Tel. č.. | e-mail: | |
| IČO: | DIČ / IČ DPH: | |
| Cena za dodanie predmetu zákazky  (cena za dodanie, inštaláciu a zaškolenie obsluhy) | **Cena za dodanie predmetu zákazky (EUR bez DPH)** |  |
| **Sadzba .... % a výška DPH (EUR)** |  |
| **Cena za dodanie predmetu zákazky (EUR, vrátane DPH)** |  |

Dátum:

Miesto podpisu:

Meno osoby, oprávnenej konať za uchádzača:

Podpis:

**Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ponúk**

**Technické parametre**

Pasívna časť

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadované parametre | Ponúkané parametre |
| P.č. | Produkt | - |
| 1 | 12-vláknový 9/125 μm G.657A1 |  |
| 2 | Patch panel výsuvný pre 24 x SC-SC, LC-LC Duplex, neosadený |  |
|  | Zvar | - |
| 3 | SC pigtail, 9/125 µm G.657A1 /APC |  |
| 4 | SC-SC adaptér / APC |  |
|  | SC / LC patchcord 9/125 / APC 1m |  |
| 5 | Káblový žľab OBO MKS 100/60(včetne kotviaceho materiálu, konzol ,závesov a pod.) |  |
| 6 | Rúrka pevná VRM 25 |  |
| 7 | Vysokozdvižná plošina | - |
| 8 | Výškove práce | - |
| 9 | Drobný a podružný elektroinštalačný materiál | - |
| 10 | Patch panel výsuvný pre 12 x SC-SC, LC-LC Duplex, neosadený |  |
| 11 | 19" vyväzovací panel |  |
| 12 | Rozvodný panel 8x230V 1U |  |

Aktívna časť

|  |  |
| --- | --- |
| Požadované parametre | Ponúkané parametre |
| R1 | - |
| 48-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb NBD |  |
| 24-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb POE+ NBD |  |
| 10GBASE SFP+ Cable 1 Meter |  |
| Backup UPS rack version min 800W |  |
| R2 | - |
| 48-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb NBD |  |
| 24-port Gigabit Switch + managed L2 + sfp + 10Gb POE+ NBD |  |
| 10GBASE SFP+ Cable 1 Meter |  |
| Backup UPS rack version min 800W |  |
| R3 | - |
| 48-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb NBD |  |
| 24-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb POE+ NBD |  |
| 10GBASE SFP+ Cable 1 Meter |  |
| Backup UPS rack version min 800W |  |
| R4 | - |
| 48-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb NBD |  |
| 24-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb POE+ NBD |  |
| 10GBASE SFP+ Cable 1 Meter |  |
| Backup UPS rack version min 800W |  |
| Rack dualna akademia |  |
| 48-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb NBD |  |
| 24-port Gigabit Switch managed L2 + sfp + 10Gb, možnosť aktívneho 802.3af/at a zároveň pasívneho PoE NBD |  |
| 10GBASE SFP+ Cable 1 Meter |  |
| Gigabit WDM single-mode MiniGBIC modul (SFP) |  |
| Backup UPS rack version min 800W |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zariadenie | Požadované parametre | Ponúkané parametre |
| Server | - Intel Xeon alebo a viac, 4 jadrá a viac (alebo ekvivalentný) |  |
| - minimálne 32 GB operačná pamäť RAM |  |
| - disková kapacita 20TB s toleranciou 1 vadného disku - HDD pevné disky určené pre nepretržitú prevádzku 24/7 |  |
| - požadovaná rezerva v počte diskových šácht pre ďalšie rozširovanie |  |
| - klonovanie oboch zariadení s možnosťou automatického prevzatia služieb pri výpadku - failover |  |
| - vrátane potrebného príslušenstva pre montáž do dátového rozvádzača a pripojenia do zvyšku siete |  |
| - možnosť hlásenia chýb na hardware-i zariadenia na e-mail  - manažment konzola na diaľku  - záruka NBD  - prepojovacie 10GBps káble |  |
| OS SW | * Operačný systém s podporou virtualizácie minimálne pre 4x virtuálny server vrátane failover |  |
| OS SW | * Operačný systém s podporou spravovania užívateľských kont na klientskych a serverových staniciach |  |
| OS SW | * Operačný systém s podporou spravovania doménového radiča |  |
| Wi-Fi prístup. body | - podhľadové prevedenie, 2,4GHz a 5GHz pásmo, PoE napájanie, centrálny management prístup. bodov |  |
| Router | - 6x Gbps ethernet, 2x a viac SFP+, CPU 1,2GHz a viac, RAM 2GB a viac, dva napájacie zdroje – failover  - podrobná konfigurácia brány firewall |  |
| NAS | - zálohovacie zariadenie vrátane potrebných licencií, disková kapacita aspoň 20TB, tolerancia 1 vadného disku |  |
| - vrátane potrebného príslušenstva pre montáž do dátového rozvádzača |  |
| Backup | - Backup software pre zálohovanie virtuálnych serverov s možnosťou okamžitej obnovy |  |
| Software | - Microsoft 365 A4 pre vyučujúcich /ročná fakturácia |  |
| Ostatné | - Kompletná realizácia systému vrátane prechodu z aktuálnej infraštruktúry |  |

Dátum:

Miesto podpisu:

Meno osoby, oprávnenej konať za uchádzača:

Podpis:

**Príloha č. 4 k Výzve na predkladanie ponúk**

**Kúpna zmluva**

**Kúpna zmluva**

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany.

Kupujúci: Duálna akadémia, z.z.p.o.

Sídlo: Jána Jonáša 6179/5, 84108 Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves

IČO: 50073893

DIČ / IČ DPH 2120258448 / SK 2120258448

Štatutárny orgán: RNDr. Renáta Valeková, predseda, Mgr. Juraj Lelák, podpredseda

(ďalej len kupujúci“)

a

Predávajúci:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Štatutárny orgán:

(ďalej len „predávajúci“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu **vybavenie serverovne** (ďalej len „tovar“), bližšie špecifikovaný   
   v Prílohe č.2 k tejto zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Súčasťou záväzku predávajúceho je dodanie tovaru na miesto dodania, vrátane:

* dopravy na miesto inštalácie,
* kompletnej inštalácie zariadenia,
* uvedenia zariadenia do prevádzky v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich legislatívnych predpisov,
* zaškolenie obsluhy v trvaní 3 hod.

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu za dodanie, dopravu a inštaláciu tovaru kúpnu cenu v súlade   
   s článkom III. tejto zmluvy.

III.

Kúpna cena a jej zaplatenie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena sa skladá z ceny tovaru vrátane dodania, inštalácie, zaškolenia obsluhy a záručného servisu technického vybavenia (ďalej len „dodanie predmetu zmluvy“)
2. Cena za dodanie predmetu zmluvy je dojednaná na sumu:

Suma bez DPH : ................................, slovom: ................................

Sadzba ....% a výška DPH: ................................, slovom: ................................

Suma vrátane DPH : ................................, slovom: ................................

Čiastkový rozpočet je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy.

1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru vo výške 100 % na základe faktúry, ktorú vyhotoví predávajúci a ktorá bude mať splatnosť 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený vystaviť prvú faktúru po úplnom dodaní prvej časti dodávky a druhú faktúru po úplnom dodaní druhej časti dodávky podľa bodu 1. článku IV. tejto zmluvy. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti podľa tohto bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam predávajúceho zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou.
2. Predávajúci berie na vedomie, že dodanie predmetu zákazky bude spolufinancované zo štrukturálnych fondov Európskej únie, z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, kód projektu: 302021X471.
3. Za deň zaplatenia kúpnej ceny sa považuje deň, v ktorý sa táto suma v správnej výške poukáže na účet predávajúceho na základe príkazu na úhradu kupujúcim.
4. Kupujúci umožňuje predávajúcemu elektronickú fakturáciu v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a doplnení niektorých zákonov.

IV.

Dodanie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar:
2. prvú časť dodávky v lehote do 4 mesiacov,
3. prvú časť dodávky v lehote 7 - 8 mesiacov

od doručenia objednávky Predávajúcemu zo strany Kupujúceho. Predávajúci je oprávnený dodať tovar v rámci prvej časti dodávky aj pred dňom uvedeným v predchádzajúcej vete po vzájomnej dohode s kupujúcim.

Položky v rámci prvej časti dodávky sú označená v prílohe č. 2 a 4 modrou farbou.

1. Miestom dodania je sídlo kupujúceho.
2. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri dodaní tovaru predávajúcim, najmä zabezpečiť v mieste dodania prípravu priestorov na dodanie a inštaláciu tovaru a zabezpečiť po ukončení inštalácie tovaru účasť jeho budúceho obslužného personálu pre protokolárne poučenie zo strany predávajúceho.
3. Kupujúci je povinný dodaný, bez závadný tovar po inštalácii prevziať a potvrdiť predávajúcemu prevzatie tovaru na dodacom liste. Spolu s tovarom predávajúci predloží kupujúcemu aj návody na obsuhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy a všetky legislatívne požadované dokumenty, zodpovedajúce opisu predmetu zákazky.
4. Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar tým, že dodá tovar na miesto dodania uvedené v odseku 2 tohto článku zmluvy a vykoná jeho inštaláciu na tomto mieste.

**V.**

Nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 445 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru dňom dodania tovaru na miesto plnenia.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prejde na kupujúceho dodaním tovaru na miesto plnenia.
3. Kupujúci podpisom tejto kúpnej zmluvy dáva predávajúcemu súhlas pre vstup na miesto dodania za účelom odobratia predmetu zmluvy v prípade nesplatenia predmetu zmluvy podľa dohodnutých podmienok v tejto zmluve.

VI.

Sankcie

1. V prípade, ak bude kupujúci v omeškaní so splnením povinnosti zaplatiť kúpnu cenu, je predávajúci oprávnený vyúčtovať a kupujúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlhovanej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade, ak sa predávajúci dostane do omeškania so splnením povinnosti dodať predmet tejto zmluvy kupujúcemu, je kupujúci oprávnený vyúčtovať a predávajúci povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za každý deň omeškania.

VII.

Kvalita tovaru a jeho vady. Záruka za akosť tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v takej kvalite a vyhotovení, ktoré budú vyhovovať STN, resp. EN a ktoré umožnia použiť tovar na účel, na ktorý je určený.
2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru na dobu 12 mesiacov. Táto záručná doba začne plynúť odo dňa splnenia povinnosti predávajúceho dodať tovar.
3. Záruka za akosť tovaru poskytnutá predávajúcim podľa odseku 2 tohto článku zmluvy sa nevzťahuje na: vady spôsobené vyššou mocou (živelné pohromy, požiar, blesk, voda a pod.), vady spôsobené nesprávnym používaním tovaru (obslužný personál bude protokolárne poučený o obsluhe tovaru), a vady spôsobené technickým zásahom do tovaru alebo jeho údržbou inou osobou ako autorizovaným servisným technikom.
4. V rámci záručnej doby predávajúci bezplatne odstráni prípadné vady na dodanom tovare spravidla do 24 hodín, najneskôr do dvoch dní odo dňa oznámenia vady. Kupujúci obdrží od predávajúceho na dodaný tovar záručný list, ktorý je povinný predkladať servisným technikom pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu tovaru.
5. Predávajúci vykoná pre užívateľa v prípade záujmu za odplatu opravy a údržbu dodaného tovaru aj po uplynutí záručnej doby.

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

1. Predávajúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak
2. kupujúci bude v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny po dobu najmenej 15 dní,
3. kupujúci neposkytne predávajúcemu súčinnosť potrebnú k dodaniu tovaru, a to ani po predchádzajúcej výzve predávajúceho s poskytnutím najmenej 3-dňovej lehoty na uskutočnenie nápravy, alebo
4. uňho dôjde k nepredvídateľným okolnostiam, ktoré nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ( napr. živelná pohroma).
5. Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak
6. predávajúci bude v omeškaní s dodaním tovaru po dobu najmenej jeden týždeň, alebo
7. uňho dôjde pred dodaním tovaru k nepredvídateľným okolnostiam, ktoré nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti ( napr. živelná pohroma ).
8. Písomným odstúpením od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán podľa odsekov 1 alebo 2 tohto článku zmluvy táto zmluva zaniká s výnimkou odseku 5 tohto článku zmluvy.
9. Po odstúpení od tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ak už bol kupujúcemu dodaný, a predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny bez úrokov.

IX.

Záverečné ustanovenia

1. Ak má predávajúci v úmysle zadať plnenie zákazky (čo i len z časti) iným subdodávateľom, ako je uvedený v prílohe č.3 tejto zmluvy, môže tak urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho. Zmena subdodávateľa bude predmetom dodatku k tejto zmluve. Predávajúci za plnenie subdodávateľov nesie zodpovednosť v plnom rozsahu tak, ako keby predmet plnenia dodával sám. Nový budúci subdodávateľ musí mať oprávnenie dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky a byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (ak mu takáto povinnosť vyplýva).
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, t.j. že zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi (kupujúcemu). Ak boli v rámci finančnej kontroly identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa (kupujúceho) s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie.
3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba na základe písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
4. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje niečo iné, právny vzťah založený na základe tejto zmluvy sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ustanovenie § 410 ods. 2 Obchodného zákonníka sa nepoužije.
5. Povinnosťou Predávajúceho je strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
6. Poskytovateľ finančných prostriedkov z fondov EÚ a ním poverené osoby,
7. Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
8. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
9. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
10. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

Osoby prizvané orgánmi uvedenými pod predchádzajúcimi odrážkami v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

1. Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z toho dva pre kupujúceho a jeden pre predávajúceho.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsah vzájomne vysvetlili a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez omylu podpisujú.

V ..................................., dňa .................. V ..................................., dňa ..................

Za Predávajúceho Za Kupujúceho

................................................................. .................................................................

.................................................................. .................................................................

Prílohy:

1. Návrh na plnenie kritérií
2. Technické parametre
3. Vyhlásenie k subdodávateľom
4. Rozpočet

**Príloha č.3 ku Kúpnej zmluve Vyhlásenie o subdodávateľoch**

*Identifikácia uchádzača*

Obchodný názov:

Sídlo:

IČO:

Štatutárny zástupca:

Týmto vyhlasujeme, že na realizácii predmetu zákazky **„Vybavenie serverovne II.“**

- sa nebudú podieľať žiadni subdodávatelia a celý predmet bude vykonaný vlastnými kapacitami.\*

- sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodný názov a sídlo subdodávateľa | Predmet subdodávky | Rozsah subdodávky (%) | Rozsah subdodávky (EUR, bez DPH) | IČO, DIČ, IČ DPH | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa | | |
| Meno a priezvisko | Adresa | Dátum narodenia |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*Upozornenie:*

*Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať a preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť).*

*V prípade, ak podiel subdodávky u subdodávateľa presiahne hodnotu 100 000,00 EUR, bez DPH, takýto subdodávateľ je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z.*

Dátum:

Miesto podpisu:

Meno osoby, oprávnenej konať za uchádzača:

Podpis:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*\* Nehodiace sa prečiarknite*